## Sheet1 (2)
Calibration Type |  |  | Asset |  |  |  | Pressure Match |  |  |  | Mixed Layer Temperature | [5 empty] | Mixed Layer Oxycline
|  |  | Pres | PT | DO | Cast | Pres | PT | DO | Gain | MLD | Mean PT | STD PT | Mean DO | STD DO | Gain | MLD | Mean PT | STD PT | Mean DO | STD DO | Gain
Deployment 5 | NSIF | deploy | 12.3459 | 5.8343 | 312.0584 | 5 | 12 | 5.8065 | 321.6504 | 1.0307 | 33.2743 | 5.7916 | 0.015407 | 320.7268 | 1.2969 | 1.0278 | 21.2997 | 5.8026 | 0.0078107 | 321.6105 | 0.33297 | 1.0306
|  |  | 12.5083 | 5.868 | 318.8468 | 6 | 13 | 5.7875 | 328.841 | 1.0313 | 32.575 | 5.7816 | 0.0075244 | 327.958 | 1.3429 | 1.0286 | 29.048 | 5.7835 | 0.0053426 | 328.4016 | 0.58925 | 1.03
|  | recover | 12.5644 | 9.9326 | 276.1653 | 3 | 13 | 10.1392 | 289.7209 | 1.0491 | 37.8337 | 9.7441 | 0.52526 | 290.5852 | 1.2929 | 1.0522 | 17.9882 | 10.1591 | 0.074118 | 289.761 | 0.4681 | 1.0492
| SUMO | deploy | 1 | 5.8753 | 317.1046 | 5 | 5 | 5.8093 | 322.1008 | 1.0158 | 33.2743 | 5.7916 | 0.015407 | 320.7268 | 1.2969 | 1.0114 | 21.2997 | 5.8026 | 0.0078107 | 321.6105 | 0.33297 | 1.0142
|  |  | 1 | 5.868 | 323.0649 | 6 | 3 | 5.7862 | 329.2453 | 1.0191 | 32.575 | 5.7816 | 0.0075244 | 327.958 | 1.3429 | 1.0151 | 29.048 | 5.7835 | 0.0053426 | 328.4016 | 0.58925 | 1.0165
|  | recover | 1 | 10.2286 | 276.6863 | 3 | 5 | 10.2553 | 289.6298 | 1.0468 | 37.8337 | 9.7441 | 0.52526 | 290.5852 | 1.2929 | 1.0502 | 17.9882 | 10.1591 | 0.074118 | 289.761 | 0.4681 | 1.0473
Deployment 6 | NSIF | deploy | 12.5665 | 9.7723 | 288.3728 | 3 | 13 | 10.1392 | 289.7209 | 1.0047 | 37.8337 | 9.7441 | 0.52526 | 290.5852 | 1.2929 | 1.0077 | 17.9882 | 10.1591 | 0.074118 | 289.761 | 0.4681 | 1.0048
|  |  | 12.5259 | 10.382 | 290.8583 | 9 | 13 | 10.0267 | 293.1859 | 1.008 | 11 | 10.5612 | 0.25304 | 289.9406 | 2.0707 | 0.99685 | 10.8534 | 10.5612 | 0.25304 | 289.9406 | 2.0707 | 0.99685
|  |  | 12.3983 | 10.4461 | 283.8302 | 11 | 12 | 10.2987 | 285.2227 | 1.0049 | 29.6449 | 10.2823 | 0.053595 | 284.3869 | 2.3121 | 1.002 | 26.3919 | 10.2984 | 0.0026471 | 285.2081 | 0.34481 | 1.0049
|  | recover | 12.4053 | 9.9434 | 280.8801 | 2 | 12 | 9.7961 | 284.6329 | 1.0134 | 25.7795 | 9.782 | 0.052517 | 283.7867 | 3.8904 | 1.0103 | 11.4597 | 9.798 | 0.0044624 | 287.274 | 1.605 | 1.0228
|  |  | 12.2751 | 9.8205 | 282.2437 | 5 | 14 | 9.7618 | 275.1164 | 0.97475 | 23.7351 | 9.7406 | 0.076344 | 272.6689 | 1.7425 | 0.96608 | 15.7597 | 9.7673 | 0.0076881 | 274.5481 | 0.80367 | 0.97273
|  |  | 12.4371 | 9.7636 | 282.8459 | 7 | 12 | 9.7405 | 266.8796 | 0.94355 | 23.2012 | 9.7096 | 0.059091 | 267.9049 | 1.1868 | 0.94718 | 13.9709 | 9.7314 | 0.02828 | 266.8982 | 0.50372 | 0.94362
|  |  | 12.3951 | 9.9011 | 281.0731 | 8 | 12 | 9.8892 | 278.7098 | 0.99159 | 22.1246 | 9.8817 | 0.02271 | 279.5509 | 3.0938 | 0.99458 | 13.1639 | 9.8885 | 0.001083 | 281.1941 | 2.9646 | 1.0004
|  |  | 12.6248 | 9.9161 | 281.7629 | 9 | 12 | 9.9386 | 279.8461 | 0.9932 | 22.0135 | 9.9138 | 0.05442 | 280.3855 | 3.09 | 0.99511 | 13.4063 | 9.9393 | 0.0027674 | 282.169 | 2.7015 | 1.0014
| SUMO | deploy | 1 | 10.2286 | 287.4637 | 3 | 5 | 10.2553 | 289.6298 | 1.0075 | 37.8337 | 9.7441 | 0.52526 | 290.5852 | 1.2929 | 1.0109 | 17.9882 | 10.1591 | 0.074118 | 289.761 | 0.4681 | 1.008
|  |  | 1 | 11.0965 | 285.2507 | 9 | 5 | 10.7927 | 289.5999 | 1.0152 | 11 | 10.5612 | 0.25304 | 289.9406 | 2.0707 | 1.0164 | 10.8534 | 10.5612 | 0.25304 | 289.9406 | 2.0707 | 1.0164
|  |  | 1 | 10.4455 | 282.9962 | 11 | 5 | 10.2977 | 285.5125 | 1.0089 | 29.6449 | 10.2823 | 0.053595 | 284.3869 | 2.3121 | 1.0049 | 26.3919 | 10.2984 | 0.0026471 | 285.2081 | 0.34481 | 1.0078
|  | recover | 1 | 9.955 | 278.5013 | 2 | 2 | 9.797 | 288.4481 | 1.0357 | 25.7795 | 9.782 | 0.052517 | 283.7867 | 3.8904 | 1.019 | 11.4597 | 9.798 | 0.0044624 | 287.274 | 1.605 | 1.0315
|  |  | 1 | 9.8187 | 280.4062 | 5 | 14 | 9.7618 | 275.1164 | 0.98114 | 23.7351 | 9.7406 | 0.076344 | 272.6689 | 1.7425 | 0.97241 | 15.7597 | 9.7673 | 0.0076881 | 274.5481 | 0.80367 | 0.97911
|  |  | 1 | 9.8095 | 289.6013 | 7 | 10 | 9.6997 | 267.4109 | 0.92338 | 23.2012 | 9.7096 | 0.059091 | 267.9049 | 1.1868 | 0.92508 | 13.9709 | 9.7314 | 0.02828 | 266.8982 | 0.50372 | 0.92161
|  |  | 1 | 9.9015 | 277.8762 | 8 | 4 | 9.8864 | 285.7125 | 1.0282 | 22.1246 | 9.8817 | 0.02271 | 279.5509 | 3.0938 | 1.006 | 13.1639 | 9.8885 | 0.001083 | 281.1941 | 2.9646 | 1.0119
|  |  | 1 | 9.9195 | 283.7885 | 9 | 4 | 9.9436 | 285.9864 | 1.0077 | 22.0135 | 9.9138 | 0.05442 | 280.3855 | 3.09 | 0.98801 | 13.4063 | 9.9393 | 0.0027674 | 282.169 | 2.7015 | 0.99429
Deployment 7 | NSIF | deploy | 12.4105 | 9.8788 | 283.9989 | 8 | 12 | 9.8892 | 278.7098 | 0.98138 | 22.1246 | 9.8817 | 0.02271 | 279.5509 | 3.0938 | 0.98434 | 13.1639 | 9.8885 | 0.001083 | 281.1941 | 2.9646 | 0.99012
|  |  | 12.6026 | 9.9425 | 282.6648 | 9 | 12 | 9.9386 | 279.8461 | 0.99003 | 22.0135 | 9.9138 | 0.05442 | 280.3855 | 3.09 | 0.99194 | 13.4063 | 9.9393 | 0.0027674 | 282.169 | 2.7015 | 0.99825
|  |  | 12.6896 | 10.4757 | 283.4339 | 18 | 14 | 10.082 | 279.2094 | 0.9851 | 21.2996 | 9.7759 | 0.24249 | 280.0585 | 1.1709 | 0.98809 | 16.9238 | 10.0367 | 0.064078 | 279.0472 | 0.22943 | 0.98452
|  |  | 12.5325 | 10.4429 | 283.206 | 19 | 12 | 10.4723 | 271.9139 | 0.96013 | 15.8743 | 10.3707 | 0.10374 | 271.602 | 0.35742 | 0.95903 | 18.1407 | 10.273 | 0.21301 | 271.8748 | 0.61862 | 0.95999
|  | recover | 12.6424 | 9.3305 | 290.114 | 5 | 12 | 9.2849 | 287.5239 | 0.99107 | 28.0153 | 9.2859 | 0.028376 | 287.1624 | 0.82038 | 0.98983 | 24.9282 | 9.2901 | 0.019647 | 287.4836 | 0.19237 | 0.99093
|  |  | 12.6263 | 9.432 | 286.561 | 6 | 12 | 9.9873 | 284.9818 | 0.99449 | 23.2306 | 9.9289 | 0.084746 | 284.709 | 0.22516 | 0.99354 | 27.1243 | 9.8339 | 0.2701 | 284.8733 | 0.84891 | 0.99411
| SUMO | deploy | 1 | 9.9015 | 278.6909 | 8 | 4 | 9.8864 | 285.7125 | 1.0252 | 22.1246 | 9.8817 | 0.02271 | 279.5509 | 3.0938 | 1.0031 | 13.1639 | 9.8885 | 0.001083 | 281.1941 | 2.9646 | 1.009
|  |  | 1 | 9.9195 | 277.1345 | 9 | 4 | 9.9436 | 285.9864 | 1.0319 | 22.0135 | 9.9138 | 0.05442 | 280.3855 | 3.09 | 1.0117 | 13.4063 | 9.9393 | 0.0027674 | 282.169 | 2.7015 | 1.0182
|  |  | 1 | 10.6488 | 276.5496 | 18 | 14 | 10.082 | 279.2094 | 1.0096 | 21.2996 | 9.7759 | 0.24249 | 280.0585 | 1.1709 | 1.0127 | 16.9238 | 10.0367 | 0.064078 | 279.0472 | 0.22943 | 1.009
|  |  | 1 | 10.6001 | 276.7902 | 19 | 12 | 10.4723 | 271.9139 | 0.98238 | 15.8743 | 10.3707 | 0.10374 | 271.602 | 0.35742 | 0.98126 | 18.1407 | 10.273 | 0.21301 | 271.8748 | 0.61862 | 0.98224
|  | recover | 1 | 9.5301 | 278.4966 | 5 | 4 | 9.3298 | 287.7592 | 1.0333 | 28.0153 | 9.2859 | 0.028376 | 287.1624 | 0.82038 | 1.0311 | 24.9282 | 9.2901 | 0.019647 | 287.4836 | 0.19237 | 1.0323
|  |  | 1 | 9.6049 | 279.2647 | 6 | 4 | 9.9939 | 284.8717 | 1.0201 | 23.2306 | 9.9289 | 0.084746 | 284.709 | 0.22516 | 1.0195 | 27.1243 | 9.8339 | 0.2701 | 284.8733 | 0.84891 | 1.0201
8 | SUMO | deploy | 1 | 9.5302 | 281.4267 | 5 | 4 | 9.3298 | 287.7592 | 1.0225 | 28.0153 | 9.2859 | 0.028376 | 287.1624 | 0.82038 | 1.0204 | 24.9282 | 9.2901 | 0.019647 | 287.4836 | 0.19237 | 1.0215
|  |  | 1 | 9.6049 | 280.2356 | 6 | 4 | 9.9939 | 284.8717 | 1.0165 | 23.2306 | 9.9289 | 0.084746 | 284.709 | 0.22516 | 1.016 | 27.1243 | 9.8339 | 0.2701 | 284.8733 | 0.84891 | 1.0165

## Sheet1
[5 empty] | Asset |  |  |  | Pressure Match |  |  |  | Mixed Layer Temperature | [5 empty] | Mixed Layer Oxycline
| Calibration Type |  | Cast | Cast Time | Time | Pres | PT | DO | Pres | PT | DO | Gain | MLD | Mean PT | STD PT | Mean DO | STD DO | Gain | MLD | Mean PT | STD PT | Mean DO | STD DO | Gain
Deployment 5 | NSIF | deploy | 5 | '08-Jun-2018 18:17:01' | '08-Jun-2018 18:15:00' | 12.3459 | 5.8343 | 312.0584 | 12 | 5.8065 | 321.6504 | 1.0307 | 33.2743 | 5.7916 | 0.015407 | 320.7268 | 1.2969 | 1.0278 | 21.2997 | 5.8026 | 0.0078107 | 321.6105 | 0.33297 | 1.0306
|  |  | 6 | '09-Jun-2018 13:38:40' | '09-Jun-2018 13:45:00' | 12.5083 | 5.868 | 318.8468 | 13 | 5.7875 | 328.841 | 1.0313 | 32.575 | 5.7816 | 0.0075244 | 327.958 | 1.3429 | 1.0286 | 29.048 | 5.7835 | 0.0053426 | 328.4016 | 0.58925 | 1.03
|  | recover | 3 | '06-Aug-2019 13:20:22' | '06-Aug-2019 13:15:00' | 12.5644 | 9.9326 | 276.1653 | 13 | 10.1392 | 289.7209 | 1.0491 | 37.8337 | 9.7441 | 0.52526 | 290.5852 | 1.2929 | 1.0522 | 17.9882 | 10.1591 | 0.074118 | 289.761 | 0.4681 | 1.0492
| SUMO | deploy | 5 | '08-Jun-2018 18:17:01' | '08-Jun-2018 18:15:00' | 1 | 5.8753 | 317.1046 | 5 | 5.8093 | 322.1008 | 1.0158 | 33.2743 | 5.7916 | 0.015407 | 320.7268 | 1.2969 | 1.0114 | 21.2997 | 5.8026 | 0.0078107 | 321.6105 | 0.33297 | 1.0142
|  |  | 6 | '09-Jun-2018 13:38:40' | '09-Jun-2018 13:45:00' | 1 | 5.868 | 323.0649 | 3 | 5.7862 | 329.2453 | 1.0191 | 32.575 | 5.7816 | 0.0075244 | 327.958 | 1.3429 | 1.0151 | 29.048 | 5.7835 | 0.0053426 | 328.4016 | 0.58925 | 1.0165
|  | recover | 3 | '06-Aug-2019 13:20:22' | '06-Aug-2019 13:15:00' | 1 | 10.2286 | 276.6863 | 5 | 10.2553 | 289.6298 | 1.0468 | 37.8337 | 9.7441 | 0.52526 | 290.5852 | 1.2929 | 1.0502 | 17.9882 | 10.1591 | 0.074118 | 289.761 | 0.4681 | 1.0473
Deployment 6 | NSIF | deploy | 3 | '06-Aug-2019 13:20:22' | '06-Aug-2019 13:15:00' | 12.5665 | 9.7723 | 288.3728 | 13 | 10.1392 | 289.7209 | 1.0047 | 37.8337 | 9.7441 | 0.52526 | 290.5852 | 1.2929 | 1.0077 | 17.9882 | 10.1591 | 0.074118 | 289.761 | 0.4681 | 1.0048
|  |  | 9 | '11-Aug-2019 16:43:49' | '11-Aug-2019 16:45:00' | 12.5259 | 10.382 | 290.8583 | 13 | 10.0267 | 293.1859 | 1.008 | 11 | 10.5612 | 0.25304 | 289.9406 | 2.0707 | 0.99685 | 10.8534 | 10.5612 | 0.25304 | 289.9406 | 2.0707 | 0.99685
|  |  | 11 | '15-Aug-2019 09:06:50' | '15-Aug-2019 09:00:00' | 12.3983 | 10.4461 | 283.8302 | 12 | 10.2987 | 285.2227 | 1.0049 | 29.6449 | 10.2823 | 0.053595 | 284.3869 | 2.3121 | 1.002 | 26.3919 | 10.2984 | 0.0026471 | 285.2081 | 0.34481 | 1.0049
|  | recover | 2 | '15-Aug-2020 09:11:16' | '15-Aug-2020 09:15:00' | 12.4053 | 9.9434 | 280.8801 | 12 | 9.7961 | 284.6329 | 1.0134 | 25.7795 | 9.782 | 0.052517 | 283.7867 | 3.8904 | 1.0103 | 11.4597 | 9.798 | 0.0044624 | 287.274 | 1.605 | 1.0228
|  |  | 5 | '16-Aug-2020 09:41:14' | '16-Aug-2020 09:45:00' | 12.2751 | 9.8205 | 282.2437 | 14 | 9.7618 | 275.1164 | 0.97475 | 23.7351 | 9.7406 | 0.076344 | 272.6689 | 1.7425 | 0.96608 | 15.7597 | 9.7673 | 0.0076881 | 274.5481 | 0.80367 | 0.97273
|  |  | 7 | '16-Aug-2020 17:08:48' | '16-Aug-2020 17:15:00' | 12.4371 | 9.7636 | 282.8459 | 12 | 9.7405 | 266.8796 | 0.94355 | 23.2012 | 9.7096 | 0.059091 | 267.9049 | 1.1868 | 0.94718 | 13.9709 | 9.7314 | 0.02828 | 266.8982 | 0.50372 | 0.94362
|  |  | 8 | '17-Aug-2020 21:47:40' | '17-Aug-2020 21:45:00' | 12.3951 | 9.9011 | 281.0731 | 12 | 9.8892 | 278.7098 | 0.99159 | 22.1246 | 9.8817 | 0.02271 | 279.5509 | 3.0938 | 0.99458 | 13.1639 | 9.8885 | 0.001083 | 281.1941 | 2.9646 | 1.0004
|  |  | 9 | '18-Aug-2020 17:55:31' | '18-Aug-2020 18:00:00' | 12.6248 | 9.9161 | 281.7629 | 12 | 9.9386 | 279.8461 | 0.9932 | 22.0135 | 9.9138 | 0.05442 | 280.3855 | 3.09 | 0.99511 | 13.4063 | 9.9393 | 0.0027674 | 282.169 | 2.7015 | 1.0014
| SUMO | deploy | 3 | '06-Aug-2019 13:20:22' | '06-Aug-2019 13:15:00' | 1 | 10.2286 | 287.4637 | 5 | 10.2553 | 289.6298 | 1.0075 | 37.8337 | 9.7441 | 0.52526 | 290.5852 | 1.2929 | 1.0109 | 17.9882 | 10.1591 | 0.074118 | 289.761 | 0.4681 | 1.008
|  |  | 9 | '11-Aug-2019 16:43:49' | '11-Aug-2019 16:45:00' | 1 | 11.0965 | 285.2507 | 5 | 10.7927 | 289.5999 | 1.0152 | 11 | 10.5612 | 0.25304 | 289.9406 | 2.0707 | 1.0164 | 10.8534 | 10.5612 | 0.25304 | 289.9406 | 2.0707 | 1.0164
|  |  | 11 | '15-Aug-2019 09:06:50' | '15-Aug-2019 09:00:00' | 1 | 10.4455 | 282.9962 | 5 | 10.2977 | 285.5125 | 1.0089 | 29.6449 | 10.2823 | 0.053595 | 284.3869 | 2.3121 | 1.0049 | 26.3919 | 10.2984 | 0.0026471 | 285.2081 | 0.34481 | 1.0078
|  | recover | 2 | '15-Aug-2020 09:11:16' | '15-Aug-2020 09:15:00' | 1 | 9.955 | 278.5013 | 2 | 9.797 | 288.4481 | 1.0357 | 25.7795 | 9.782 | 0.052517 | 283.7867 | 3.8904 | 1.019 | 11.4597 | 9.798 | 0.0044624 | 287.274 | 1.605 | 1.0315
|  |  | 5 | '16-Aug-2020 09:41:14' | '16-Aug-2020 09:45:00' | 1 | 9.8187 | 280.4062 | 14 | 9.7618 | 275.1164 | 0.98114 | 23.7351 | 9.7406 | 0.076344 | 272.6689 | 1.7425 | 0.97241 | 15.7597 | 9.7673 | 0.0076881 | 274.5481 | 0.80367 | 0.97911
|  |  | 7 | '16-Aug-2020 17:08:48' | '16-Aug-2020 17:15:00' | 1 | 9.8095 | 289.6013 | 10 | 9.6997 | 267.4109 | 0.92338 | 23.2012 | 9.7096 | 0.059091 | 267.9049 | 1.1868 | 0.92508 | 13.9709 | 9.7314 | 0.02828 | 266.8982 | 0.50372 | 0.92161
|  |  | 8 | '17-Aug-2020 21:47:40' | '17-Aug-2020 21:45:00' | 1 | 9.9015 | 277.8762 | 4 | 9.8864 | 285.7125 | 1.0282 | 22.1246 | 9.8817 | 0.02271 | 279.5509 | 3.0938 | 1.006 | 13.1639 | 9.8885 | 0.001083 | 281.1941 | 2.9646 | 1.0119
|  |  | 9 | '18-Aug-2020 17:55:31' | '18-Aug-2020 18:00:00' | 1 | 9.9195 | 283.7885 | 4 | 9.9436 | 285.9864 | 1.0077 | 22.0135 | 9.9138 | 0.05442 | 280.3855 | 3.09 | 0.98801 | 13.4063 | 9.9393 | 0.0027674 | 282.169 | 2.7015 | 0.99429
Deployment 7 | NSIF | deploy | 8 | '17-Aug-2020 21:47:40' | '17-Aug-2020 21:45:00' | 12.4105 | 9.8788 | 283.9989 | 12 | 9.8892 | 278.7098 | 0.98138 | 22.1246 | 9.8817 | 0.02271 | 279.5509 | 3.0938 | 0.98434 | 13.1639 | 9.8885 | 0.001083 | 281.1941 | 2.9646 | 0.99012
|  |  | 9 | '18-Aug-2020 17:55:31' | '18-Aug-2020 18:00:00' | 12.6026 | 9.9425 | 282.6648 | 12 | 9.9386 | 279.8461 | 0.99003 | 22.0135 | 9.9138 | 0.05442 | 280.3855 | 3.09 | 0.99194 | 13.4063 | 9.9393 | 0.0027674 | 282.169 | 2.7015 | 0.99825
|  |  | 18 | '26-Aug-2020 21:26:31' | '26-Aug-2020 21:30:00' | 12.6896 | 10.4757 | 283.4339 | 14 | 10.082 | 279.2094 | 0.9851 | 21.2996 | 9.7759 | 0.24249 | 280.0585 | 1.1709 | 0.98809 | 16.9238 | 10.0367 | 0.064078 | 279.0472 | 0.22943 | 0.98452
|  |  | 19 | '26-Aug-2020 22:43:27' | '26-Aug-2020 22:45:00' | 12.5325 | 10.4429 | 283.206 | 12 | 10.4723 | 271.9139 | 0.96013 | 15.8743 | 10.3707 | 0.10374 | 271.602 | 0.35742 | 0.95903 | 18.1407 | 10.273 | 0.21301 | 271.8748 | 0.61862 | 0.95999
|  | recover | 5 | '12-Aug-2021 18:34:00' | '12-Aug-2021 18:30:00' | 12.6424 | 9.3305 | 290.114 | 12 | 9.2849 | 287.5239 | 0.99107 | 28.0153 | 9.2859 | 0.028376 | 287.1624 | 0.82038 | 0.98983 | 24.9282 | 9.2901 | 0.019647 | 287.4836 | 0.19237 | 0.99093
|  |  | 6 | '13-Aug-2021 21:18:34' | '13-Aug-2021 21:15:00' | 12.6263 | 9.432 | 286.561 | 12 | 9.9873 | 284.9818 | 0.99449 | 23.2306 | 9.9289 | 0.084746 | 284.709 | 0.22516 | 0.99354 | 27.1243 | 9.8339 | 0.2701 | 284.8733 | 0.84891 | 0.99411
| SUMO | deploy | 8 | '17-Aug-2020 21:47:40' | '17-Aug-2020 21:45:00' | 1 | 9.9015 | 278.6909 | 4 | 9.8864 | 285.7125 | 1.0252 | 22.1246 | 9.8817 | 0.02271 | 279.5509 | 3.0938 | 1.0031 | 13.1639 | 9.8885 | 0.001083 | 281.1941 | 2.9646 | 1.009
|  |  | 9 | '18-Aug-2020 17:55:31' | '18-Aug-2020 18:00:00' | 1 | 9.9195 | 277.1345 | 4 | 9.9436 | 285.9864 | 1.0319 | 22.0135 | 9.9138 | 0.05442 | 280.3855 | 3.09 | 1.0117 | 13.4063 | 9.9393 | 0.0027674 | 282.169 | 2.7015 | 1.0182
|  |  | 18 | '26-Aug-2020 21:26:31' | '26-Aug-2020 21:30:00' | 1 | 10.6488 | 276.5496 | 14 | 10.082 | 279.2094 | 1.0096 | 21.2996 | 9.7759 | 0.24249 | 280.0585 | 1.1709 | 1.0127 | 16.9238 | 10.0367 | 0.064078 | 279.0472 | 0.22943 | 1.009
|  |  | 19 | '26-Aug-2020 22:43:27' | '26-Aug-2020 22:45:00' | 1 | 10.6001 | 276.7902 | 12 | 10.4723 | 271.9139 | 0.98238 | 15.8743 | 10.3707 | 0.10374 | 271.602 | 0.35742 | 0.98126 | 18.1407 | 10.273 | 0.21301 | 271.8748 | 0.61862 | 0.98224
|  | recover | 5 | '12-Aug-2021 18:34:00' | '12-Aug-2021 18:30:00' | 1 | 9.5301 | 278.4966 | 4 | 9.3298 | 287.7592 | 1.0333 | 28.0153 | 9.2859 | 0.028376 | 287.1624 | 0.82038 | 1.0311 | 24.9282 | 9.2901 | 0.019647 | 287.4836 | 0.19237 | 1.0323
|  |  | 6 | '13-Aug-2021 21:18:34' | '13-Aug-2021 21:15:00' | 1 | 9.6049 | 279.2647 | 4 | 9.9939 | 284.8717 | 1.0201 | 23.2306 | 9.9289 | 0.084746 | 284.709 | 0.22516 | 1.0195 | 27.1243 | 9.8339 | 0.2701 | 284.8733 | 0.84891 | 1.0201
8 | SUMO | deploy | 5 | '12-Aug-2021 18:34:00' | '12-Aug-2021 18:30:00' | 1 | 9.5302 | 281.4267 | 4 | 9.3298 | 287.7592 | 1.0225 | 28.0153 | 9.2859 | 0.028376 | 287.1624 | 0.82038 | 1.0204 | 24.9282 | 9.2901 | 0.019647 | 287.4836 | 0.19237 | 1.0215
|  |  | 6 | '13-Aug-2021 21:18:34' | '13-Aug-2021 21:15:00' | 1 | 9.6049 | 280.2356 | 4 | 9.9939 | 284.8717 | 1.0165 | 23.2306 | 9.9289 | 0.084746 | 284.709 | 0.22516 | 1.016 | 27.1243 | 9.8339 | 0.2701 | 284.8733 | 0.84891 | 1.0165